|  | ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- ----------------------- HINWEISE ---------------------- ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- Bitte beachten Sie: Eine Weitergabe des kompletten Verzeichnisses "LV- Texte" oder einzelnen Ausschnitten ist gestattet, sofern die Inhalte nicht geändert werden. (c) 04/2008 firomatic ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- ----------------------- HINWEISE ---------------------- ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- |
| --- | --- |

| 14.0001. | Rauchschalter SRS 24V |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Türfeststellanlage: - dient im Brandfall zusammen mit den angeschlossenen Rauchmeldern zur Auslösungvon Feststellvorrichtungen (Feuerschutztüren,Rauchklappen etc.) - mit Auslöse- und Rücksetztaster im Gehäuse - im Kunststoff Auf-Putz-Gehäuse - 75 x 110 x 57 (B x H x T) Anschließbar: - bis zu 4 Rauch- und/oder Wärmemelder je 0,1mA - in 2 Draht-Technik,Alarmstrom min. 30mA, Dauerbetrieb - Feststellvorrichtungen 24V DC max. 3 Watt bei 100% ED - Netzzuleitung 230V AC 50-60Hz / +6% -10% Melderausgang: - potentialfreier Kontakt: Wechsler, max. 30V/1A Handauslösetaster: - Öffner oder Schließer sind einschleifbar System: firomatic |  |  |  |
|  |  | 0,000 | ......... | ......... EUR |